## Slide 2
استانداردهای اعتبار بخشی
بهداشت محیط
مدیریت پسماند
مدیریت رختشویخانه
تهیه و تنظیم:
احمد شماعی زواره
کارشناس بهداشت محیط
مسئول برنامه بهداشت محیط بیمارستانهای استان
عضو کمیته کشوری بهداشت محیط بیمارستان ها در وزارت

## Slide 3: بهداشت محیط،مدیریت پسماند،لندری
الف-6-1 | بیمارستان از رعایت اصول بهداشت محیط در تمام بخشها / واحدها اطمینان حاصل می نماید. | سطح
الف– 6-1-1 | نظافت، شستشو و گندزدایی در تمام بخشها / واحدها با رعایت اصول و شرایط بهداشت محیط برنامه ریزی و انجام میشود. | سطح یک
الف-6-1-2 | ساختار فیزیکی ازجمله کف، دیوار، سقف، درب و پنجره های بیمارستان مطابق ضوابط بهداشتی است. | سطح یک
الف-6-1-3 | امکانات و سرویسهای بهداشتی مطابق الزامات مربوط در دسترس کارکنان، بیماران، همراهان و مراجعین است. | سطح یک
الف-6-1-4 | کارکنان مشمول آموزشهای بهداشتی برابر ضوابط مربوط، گواهینامه آموزشی بهداشت معتبر اخذ نموده اند. | سطح یک
الف-6-1-5 | کنترل حشرات و جانوران موذی با اولویت استفاده از روشهای تلفیقی و لحاظ نکات بهداشتی و ایمنی برنامه ریزی و اجرا میشود. | سطح یک
الف-6-1-6 | در تمام بخشها و واحد های بیمارستان سامانه های تهویه مطابق ضوابط مربوط و با رعایت اصول بهداشتی به کار گرفته میشوند. | سطح یک
الف-6-1-7 | وضعیت بهداشت محیط بیمارستان به صورت دوره ای ارزیابی شده و اقدامات اصلاحی/ برنامه بهبود مؤثر تدوین و بر اساس آن عمل میشود. | سطح دو
الف-6-1-8 | بیمارستان برای کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز همزمان با ارائه خدمت، برنامه معین و مؤثر داشته و بر اساس آن عمل مینماید. | سطح دو
الف-6-1-9 | قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و ضوابط مرتبط آن در بیمارستان رعایت میشود. | سطح دو
الف-6-1-10 | عملکرد بیمارستان نشان دهنده تحقق اهداف بیمارستان بدون دخانیات است. | سطح سه

## Slide 4
الف-6-2 | مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام میشود. | سطح
الف-6-2-1 | مواد غذایی مجاز، از مراکز معتبر با رعایت اصول بهداشتی تهیه و مطابق ضوابط بهداشتی به بیمارستان حمل میشود. | سطح یک
الف-6-2-2 | نحوه نگهداری و انبارش مواد اولیه غذایی در انبار و سردخانه به صورت ایمن و با رعایت اصول بهداشتی است. | سطح یک
الف-6-2-3 | انبار، سردخانه، محل آماده سازی، پخت، ظرفشویی در آشپزخانه چیدمان مناسب داشته و مسیر یک طرفه تمیز به کثیف رعایت میشود. | سطح یک
الف-6-2-4 | مراحل آماده سازی، طبخ و توزیع غذا با رعایت اصول بهداشتی و تحت نظارت کارشناس بهداشت محیط صورت میپذیرد. | سطح یک
الف-6-2-5 | توزیع و سرو غذا در بیمارستان با رعایت اصول بهداشتی و حفظ زنجیره سرد و گرم انجام میشود. | سطح یک
الف-6-2-6 | صلاحیت بهداشتی کارکنان در واحدهای مرتبط با مواد غذایی ارزیابی و احراز میشود. | سطح یک
الف-6-2-7 | آبدارخانه بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان دارای شرایط بهداشتی و ایمن است. | سطح دو
الف-6-2-8 | سالن های غذا خوری و محل سرو غذا مطابق ضوابط مربوط است. | سطح دو
الف-6-2-9 | محل فروش مواد غذایی یا بوفه بیمارستان مطابق با ضوابط بهداشتی مربوط است. | سطح دو

## Slide 5
الف-6-3 | مدیریت آب و فاضلاب بیمارستان براساس استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی مربوط صورت میپذیرد. | سطح
الف-6-3-1 | کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب مصرفی و ذخیره بیمارستان مطابق استانداردهای ملی و بهداشتی است. | سطح یک
الف-6-3-2 | مدیریت فاضلاب بیمارستانی بر اساس ضوابط مربوط برنامه ریزی و اجرا میشود. | سطح یک
الف-6-4 | مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، برنامه ریزی و اجرا میشود. | سطح
الف-6-4-1 | ممنوعیت بازیافت پسماند پزشکی مطابق قانون مدیریت پسماند در بیمارستان رعایت میشود. | سطح یک
الف-6-4-2 | تفکیک در مبدا و دفع صحیح پسماندهای عادی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. | سطح یک
الف-6-4-3 | تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عفونی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. | سطح یک
الف-6-4-4 | تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای تیز و برنده، بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. | سطح یک
الف-6-4-5 | تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای شیمیایی و دارویی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. | سطح یک

## Slide 6
الف-6-4-6 | تفکیک، نگهداری و پسماندهای رادیواکتیو/ پرتوزا بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. | سطح یک
الف-6-4-7 | جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل انواع پسماندها از بخش ها /واحدها تا جایگاه موقت نگهداری طبق ضوابط مربوط اجرا میشود. | سطح یک
الف-6-4-8 | شرایط جایگاه موقت نگهداری انواع پسماندها بر اساس ضوابط مربوط است. | سطح یک
الف-6-4-9 | اظهارنامه بیخطر سازی انواع پسماندهای عفونی و تیز و برنده بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و ثبت میشوند. | سطح یک
الف-6-4-10 | تفکیک، جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع اعضا و اندام قطع شده بدن، جفت و جنین مرده بر اساس ضوابط مربوط انجام میشود. | سطح یک
الف-6-4-11 | جمع آوری و امحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده از بدن بیماران، براساس ضوابط مربوط و رعایت اصول بهداشتی انجام میشود. | سطح یک
الف-6-4-12 | عملکرد دستگاههای بی خطر ساز پسماندها از نظر مکانیکی، میکروبی و شیمیایی طبق ضوابط مربوط کنترل و ارزیابی میشود. | سطح دو
الف-6-4-13 | برنامه عملیاتی پسماندها تدوین و اجرا میشود. | سطح دو

## Slide 7
الف-6-5 | فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ریزی و انجام میشود. | سطح
الف-6-5-1 | اصول بهداشتی ساختارها و فضاهای فیزیکی رختشویخانه رعایت میشود. | سطح یک
الف-6-5-2 | تفکیک، جمع آوری و حمل البسه و ملحفه های تمیز، کثیف و آلوده به رخشویخانه، جداگانه و با رعایت اصول بهداشتی انجام میشود. | سطح یک
الف-6-5-3 | انتقال البسه و ملحفه تمیز از رختشویخانه به بخش ها با رعایت اصول ممانعت از انتقال آلودگی انجام میشوند. | سطح یک
الف-6-5-4 | البسه و ملحفه عفونی و غیرعفونی با ماشین لباسشویی جداگانه و محلولهای مناسب و متناسب با ظرفیت مورد نیاز شستشو میشوند. | سطح یک
الف-6-5-5 | محل ذخیره البسه و ملحفه تمیز هیچ گونه تداخلی با البسه کثیف ندارد. | سطح یک
الف-6-5-6 | رختشویخانه دارای تجهیزات خشک کن و اتوی غلطکی یا پرس برقی بوده و دستگاه ها سالم است. | سطح دو
الف-6-5-7 | البسه و ملحفه های مورد نیاز بیماران در همه ساعات اعم از ایام تعطیل و غیر تعطیل با شرایط بهداشتی تامین میشود. | سطح دو
الف-6-6 | اصول بهداشت حفاظت در برابر پرتوها رعایت میشود. | سطح
الف-6-6-1 | تجهیزات و منابع مولد پرتو در بیمارستان دارای مجوز کار با اشعه از سازمان انرژی اتمی و کنترل کیفی معتبر است. | سطح یک
الف-6-6-2 | حدود مجاز پرتو، ساختار فیزیکی و تجهیزات حفاظت در برابر اشعه مطابق ضوابط مربوط برنامه ریزی و رعایت میشود. | سطح یک

## Slide 8
الف– 6-1-1 نظافت، شستشو و گندزدایی در تمام بخشها / واحدها با رعایت اصول و شرایط بهداشت محیط برنامه ریزی و انجام میشود. سطح یک
*کتابچه/مجموعه الکترونیکی راهنماي گندزدایی شامل روشهاي فیزیکی و شیمیایی و نحوه استفاده از مواد گندزدا مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت تدوین و به روز رسانی شده و کارکنان مرتبط از محتویات آن مطلع هستند و براساس آن عمل می نمایند.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1-تدوین کتابچه راهنماي گندزدایی توسط کمیته بهداشت محیط
2- وجود راهنماي گندزدایی و مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت
3- بروز رسانی کتابچه/مجموعه الکترونیکی راهنماي گندزدایی توسط کمیته بهداشت محیط
4- آگاهی کارکنان مرتبط از مفاد، مراحل و توالی این روشها گندزدایی
5- انطباق عملکرد کارکنان مرتبط
*دستورالعمل" نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه زدایی بخشها/واحدها " با حداقل هاي مورد انتظار، تدوین شده وکارکنان مربوطه از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
*دستورالعمل" نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانس" تدوین شده و کارکنان مربوطه از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.

## Slide 9
* برچسب گذاري محلولهاي گندزدایی انجام میگیرد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- برچسب بر روي ظروف محلولهاي گندزدایی
* در بخشها محل مشخصی براي تی شویی، نگهداري و شستشوي وسایل نظافت مستقل از اتاق کثیف وجود دارد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- محل مشخصی مستقل از اتاق کثیف براي تی شویی، نگهداري و شستشوي وسایل نظافت
2- شرایط بهداشتی در محل فوق
* نظافت و گندزدایی سطوح و تجهیزات سردخانه متوفیان براساس دستورالعمل ابلاغی انجام میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- انجام نظافت و گندزدایی سطوح و تجهیزات سردخانه متوفیان بر اساس دستورالعمل توسط کارکنان
2- رعایت شرایط بهداشتی در سردخانه متوفیان

## Slide 10
*شرایط بهداشتی و نظافت اتاق بیمار و لوازم مصرفی آن رعایت میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- رعایت شرایط بهداشتی در اتاق بیمار و لوازم مصرفی
2- انجام نظافت اتاق بیمار و لوازم مصرفی
* شرایط بهداشتی و نظافت بخشها /واحدها و فضاهاي عمومی بیمارستان رعایت میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- رعایت شرایط بهداشتی در بخشها /واحدها و فضاهاي عمومی بیمارستان
2- انجام نظافت بخشها /واحدها و فضاهاي عمومی بیمارستان

## Slide 11
الف-6-1-2 ساختار فیزیکی ازجمله کف، دیوار، سقف، درب و پنجره های بیمارستان مطابق ضوابط بهداشتی است. سطح یک
* کف، دیوار و سقف همه قسمتهاي بیمارستان مطابق ضوابط بهداشتی میباشد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- مطابقت شرایط دیوار، سقف و کف بخش/واحدها با ضوابط بهداشتی
* پنجره هاي تمامی قسمتهاي بیمارستان مطابق ضوابط بهداشتی میباشد.

## Slide 12
-گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
مطابقت شرایط پنجره ها با ضوابط بهداشتی
(ضوابط بهداشتی شامل مجهز بودن تمامی پنجره هاي بازشو به توري سالم، ضد زنگ، دوجداره بودن پنجره هاي مشرف به خیابانها و محلهاي پر سرو صدا، سالم بودن چهارچوب پنجره ها، نظافت عمومی پنجره ها مطابق با فصل هشتم آیین نامه تاسیس و بهره برداري بیمارستان و فصل پنجم دستورالعمل بازرسی بهداشتی رعایت شود.)
* اصول بهداشتی ساختارهاي فیزیکی و مسیرهاي تردد در اتاق عمل و استریلیزاسیون مرکزي رعایت میشود.
یادآوري: انطباق ضوابط بهداشتی کف، در و دیوار جزو استانداردهاي اصول بهداشتی ساختارهاي فیزیکی مسیرهاي عمومی و بخشها است .
در این استاندارد ، شش سنجه با عناوین زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مسیرهاي ورود و خروج، تجهیزات و لوازم اتاق عمل
مسیرهاي کثیف و تمیز حداقل در بخش اتاق عمل و استریلیزاسیون مرکزي
امکانات لازم براي انتقال تجهیزات و لوازم اتاق عمل
جانمایی محل اتاق استرلیزاسیون مرکزي
تهویه و هواي اتاق هاي عمل
محل شستشوي پوتینها، کفشها در اتاقهاي عمل

## Slide 13
الف-6-1-3 امکانات و سرویسهای بهداشتی مطابق الزامات مربوط در دسترس کارکنان، بیماران، همراهان و مراجعین است. سطح یک
* شرایط بهداشتی و نظافت سرویس هاي بهداشتی عمومی رعایت میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- تناسب *تعداد سرویس هاي بهداشتی با تعداد مراجعان
2- وجود شرایط بهداشتی** در سرویس ها
3- نظافت، شستشو و گندزدایی در سرویس هاي بهداشتی
توجه. در اتاقهاي خصوصی و ایزوله تنفسی یک سرویس در هر اتاق، در اتاقهاي عمومی یک سرویس به ازاي هر 8 بیمار، براي کارکنان به ازاي هر 30 نفر یک دستگاه توالت براي مردان و یک دستگاه توالت براي زنان به صورت مجزا (علاوه بر سرویس هاي اختصاصی نظیر آشپزخانه) در نظر گرفته شده است.

## Slide 14
الف-6-1-4 کارکنان مشمول آموزشهای بهداشتی برابر ضوابط مربوط، گواهینامه آموزشی بهداشت معتبر اخذ نموده اند. سطح یک
* تصویرگواهینامه "دوره ویژه بهداشت عمومی" براي کارکنان تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، استریلیزاسیون مرکزي، مدیریت پسماند و رختشویخانه بر اساس دستورالعملها و قوانین معتبر از نظر زمان و مرجع صادر کننده در واحدهاي مذکور وجود دارد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود تصویر گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی براي تمام کارکنان مرتبط براساس دستورالعملها و قوانین
2- اعتبار گواهینامه از نظر زمان و مرجع صادر کننده

## Slide 15
الف-6-1-5 کنترل حشرات و جانوران موذی با اولویت استفاده از روشهای تلفیقی و لحاظ نکات بهداشتی و ایمنی برنامه ریزی و اجرا میشود. سطح یک
* برنامه کنترل حشرات و جانوران موذي با استفاده از روشهاي تلفیقی با تاکید بر آشپزخانه، رختشویخانه و واحد استریلیزاسیون مرکزي، اتاق عمل، انبارها، محل انجام فعالیتهاي ساختمانی بکار گرفته میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- تدوین برنامه کنترل * حشرات و جانوران موذي
2- استفاده از روشهاي تلفیقی**کنترل حشرات
* برنامه کنترل حشرات و جانوران موذي با رعایت اصول ایمنی، بهداشت و براساس جدول زمان بندي منظم براي تمام بخشها/واحدهاي بیمارستان انجام شده و اثربخشی سم پاشی ارزیابی شده و درصورت لزوم اقدام اصلاحی انجام میشود.

## Slide 16
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- اجراي برنامه کنترل حشرات و جانوران موذي
2- رعایت اصول ایمنی، بهداشت
3- ارزیابی اثربخشی سم پاشی
4- انجام مداخلات اصلاحی
*مستندات ارائه اطلاعات فرمولاسیون سموم مورد استفاده، نوع ماده موثر و غلظت مورد نیاز مصرف، نحوه کاربرد، پادزهر و اقدامات احتیاطی لازم در مواجهه با این ترکیبات توسط شرکت خدمات دهنده به بیمارستان، موجود است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود اطلاعات فرمولاسیون سموم مورد استفاده، نوع ماده موثر و غلظت مورد نیاز مصرف، نحوه کاربرد، پادزهر
2- وجود دستورالعمل اقدامات احتیاطی لازم در مواجهه با سموم مورد استفاده در بیمارستان

## Slide 17: الف-6-1-6 در تمام بخشها و واحد های بیمارستان سامانه های تهویه مطابق ضوابط مربوط و با رعایت اصول بهداشتی به کار گرفته میشوند. سطح یک * واحد بهداشت محیط بر اساس راهنماي تهویه در بیمارستان ابلاغی وزارت بهداشت ارزیابی هاي تهویه بخشها/واحدها را انجام داده و گزارش آن به کمیته بهداشت ارائه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی/برنامه بهبود تدوین و اجرا میشود و مسئول بهداشت محیط بر اجراي آن نظارت مینماید. گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی 1- آگاهی کارکنان مرتبط از راهنماي تهویه در بیمارستان 2- انجام ارزیابیهاي تهویه بخشها/واحدها 3- ارائه نتایج ارزیابی انجام شده بر اساس چک لیست، در کمیته بهداشت محیط 4- اجراي اقدامات اصلاحی/برنامه بهبود کیفیت بر اساس نتایج ارزیابی

## Slide 18
الف-6-1-7 وضعیت بهداشت محیط بیمارستان به صورت دوره ای ارزیابی شده و اقدامات اصلاحی/ برنامه بهبود مؤثر تدوین و بر اساس آن عمل میشود. سطح دو
*ارزیابی مستمر بهداشت محیط در فضاهاي فیزیکی بیمارستان برنامه ریزي و اجرا میشود.
* وضعیت بهداشت محیط بیمارستان مطابق بخشنامه ابلاغی وزارت بهداشت توسط کارکنان واحد بهداشت محیط در فواصل زمانی برحسب نوع فعالیت در بخشها و واحدهاي مختلف بیمارستان با استفاده از چک لیستهاي مرتبط ارزیابی میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود چک لیست ارزیابی بهداشت محیط بیمارستان
2- ارزیابی بهداشت بخشها و واحدهاي مختلف بیمارستان در فواصل زمانی تعیین شده
* گزارش نتایج ارزیابیهاي مستمر بهداشتی در کمیته بهداشت محیط بیمارستان مطرح شده و در صورت لزوم، اقدام اصلاحی/برنامه بهبود کیفیت تدوین و اجرا میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1-گزارش نتایج ارزیابی انجام شده بر اساس چک لیست بهداشت محیط بیمارستان، در کمیته بهداشت محیط
2-اجراي اقدامات اصلاحی/برنامه بهبود کیفیت بر اساس نتایج ارزیابی

## Slide 19: الف-6-1-8 بیمارستان برای کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز همزمان با ارائه خدمت، برنامه معین و مؤثر داشته و بر اساس آن عمل مینماید. سطح دو *روش اجرایی "پیشگیري و کاهش آلاینده هاي ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان" تدوین شده و همه کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند. گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی 1- تدوین روش اجرایی 2- مشارکت صاحبان فرآیند در تدوین روش اجرایی 3- شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 4- ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 5- تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 6- اطلاعرسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی 7- آگاهی کارکنان مرتبط از روش اجرایی 8- تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 9- انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده

## Slide 20
الف-6-1-9 قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و ضوابط مرتبط آن در بیمارستان رعایت میشود. سطح دو
الف-6-1-10 : عملکرد بیمارستان نشان دهنده تحقق اهداف بیمارستان بدون دخانیات است.
سطح سه
*اصول کنترل دخانیات در بیمارستان رعایت میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- رعایت ممنوعیت استعمال دخانیات در تمامی بخش/واحدها/ راهروهاي بیمارستان
2- عدم عرضه محصولات دخانی در بیمارستان
نکته: تابلو ، اعلامیه یا استیکر هشدار و راهنماي ممنوعیت استعمال دخانیات در تمامی بخش ها/واحدها/ راهروهاي بیمارستان نصب شده است.
*مطابق ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 مجلس شوراي اسلامی، ممنوعیت استعمال دخانیات در تمامی فضاهاي عمومی و مسقف بیمارستان رعایت می شود.
*در صورت وجود بخش روانپزشکی ، در بخش مذکور، اتاقی با هواکش قوي، فاقد مواد اشتعال زا و داراي سیستم اطفاء حریق، براي سیگار کشیدن بیماران این بخش اختصاص داده شده است.
*بر اساس بازدید میدانی ، مواد دخانی در بیمارستان عرضه نشده و به فروش نمی رسد. به عبارتی از عرضه و فروش مواد دخانی در بوفه بیمارستان جلوگیري شده است. (به استثناي بیمارستان روان پزشکی البته با ایجاد محدودیت)

## Slide 21
الف-6-2 مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ، توزیع و سرو غذا با رعایت اصول بهداشتی انجام میشود.
الف-6-2-1: مواد غذایی مجاز، از مراکز معتبر با رعایت اصول بهداشتی تهیه و مطابق ضوابط بهداشتی به بیمارستان حمل میشود. سطح یک
* بیمارستان از مواد غذایی بسته بندي مجاز و محصولات واحدهاي تولیدي داراي پروانه هاي معتبر بهداشتی استفاده می نماید.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود مواد غذایی بسته بندي مجاز در انبار مواد غذایی و سردخانه
2- وجود محصولات غذایی تولیدي واحدهاي داراي پروانه معتبر بهداشتی
نکته: براساس بازدید و مشاهده انواع مواد غذایی در انبار مواد غذایی و سردخانه مشخصات محصولات تولید صنعتی شامل نام محصول، ترکیبات، آدرس کارخانه، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، تاریخ تولید و انقضا
محصولات تولید سنتی شامل نام محصول، ترکیبات، آدرس محل تولید، کد بهداشتی یا شماره پروانه از وزارت بهداشت، تاریخ تولید و انقضا بر روي تمامی محصولات وجود دارد.

## Slide 22
الف-6-2-2 نحوه نگهداری و انبارش مواد اولیه غذایی در انبار و سردخانه به صورت ایمن و با رعایت اصول بهداشتی است. سطح یک
*انبار/سردخانه اختصاصی براي نگهداري مواد غذایی مطابق آیین نامه مربوط موجود است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود انبار/ سردخانه هاي اختصاصی زیر صفر درجه و بالاي صفر درجه براي نگهداري موادغذایی
2- تطابق شرایط انبار / سردخانه مواد غذایی با دستورالعمل و آیین نامه
*تمام مواد و فرآورده هاي غذایی بالاتر از سطح زمین و جدا از مواد شوینده نگهداري میشوند.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود پالت، قفسه براي نگهداري مواد و فرآوردههاي غذایی
2- وجود قفسه براي نگهداري مواد و فرآورده هاي غذایی جدا از مواد شوینده در انبار مواد غذایی

## Slide 23
الف-6-2-3 انبار، سردخانه، محل آماده سازی، پخت، ظرفشویی در آشپزخانه چیدمان مناسب داشته و مسیر یک طرفه تمیز به کثیف رعایت میشود. سطح یک
*انبار، محل آماده سازي، محل پخت، محل توزیع و ظرفشویی چیدمان مناسب دارد و مسیر یک طرفه تمیز به کثیف رعایت میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- چیدمان مناسب انبار، محل آماده سازي، محل پخت، محل توزیع و ظرفشویی
2- وجود مسیر یک طرفه تمیز به کثیف
* مسیرهاي کثیف و تمیز در آشپزخانه رعایت میشوند و امکانات، تسهیلات لازم براي جلوگیري از انتقال آلودگی از کفشها در ابتداي ورودي به واحدهایی نظیر محل طبخ، انبار و سردخانه مواد غذایی وجود دارد و رعایت می شود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- جلوگیري از تداخل مسیرهاي کاري کثیف و تمیز درآشپزخانه
2- وجود امکانات، تسهیلات لازم براي جلوگیري از انتقال آلودگی از کفشها

## Slide 24
الف-6-2-4 مراحل آماده سازی، طبخ و توزیع غذا با رعایت اصول بهداشتی و تحت نظارت کارشناس بهداشت محیط صورت می پذیرد. سطح یک
*آماده سازي و طبخ، مطابق ضوابط بهداشتی انجام میشود.
*روش اجرایی "نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازي و طبخ" با حداقل هاي مورد انتظار تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
* ابزار، لوازم و ظروف مورد استفاده در مراحل آماده سازي، طبخ و توزیع داراي شرایط بهداشتی مطابق آیین نامه است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود ابزار، لوازم و ظروف داراي شرایط بهداشتی در مرحله آماده سازي
2- وجود ابزار، لوازم و ظروف داراي شرایط بهداشتی در مرحله طبخ
3- وجود ابزار، لوازم و ظروف داراي شرایط بهداشتی در مرحله توزیع
* مواد مصرفی که در تهیه غذا به کار میرود مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت آماده میشود.

## Slide 25
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- آماده سازي مواد مصرفی، با رعایت شرایط بهداشتی مطابق دستورالعمل
*میوه و سبزیجات خام مصرفی مطابق دستورالعمل سالم سازي سبزیجات آماده مصرف میشوند.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود دستورالعمل سالم سازي میوه و سبزیجات در آشپزخانه
2- انجام چهار مرحله سالم سازي میوه و سبزیجات
3-آگاهی کارکنان مرتبط آشپزخانه از دستورالعمل
* موادغذایی فاسد شدنی، در یخچال و یا سردخانه نگهداري میشوند و غذاي پخته و خام، شسته و نشسته جدا از هم نگهداري میشوند.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود یخچال و یا سردخانه با شرایط بهداشتی و دماي مناسب
2- رعایت تمامی شرایط مناسب نگهداري غذاي پخته و خام، مطابق دستورالعمل
3- نگهداري جدا از هم مواد غذایی شسته و نشسته، مطابق دستورالعمل
4- نگهداري مواد غذایی فاسد شدنی با توجه به نوع ماده غذایی و شرایط مناسب نگهداري آنها، در یخچال و یا سرد خانه
* طبخ غذا در فضاي مجزا از محل آماده سازي صورت میپذیرد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود فضاي مجزا داراي شرایط بهداشتی براي آماده سازي و طبخ

## Slide 26
الف-6-2-5 توزیع و سرو غذا در بیمارستان با رعایت اصول بهداشتی و حفظ زنجیره سرد و گرم انجام میشود. سطح یک
* توزیع و سرو غذا مطابق ضوابط بهداشتی انجام میشود.
* روش اجرایی " نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا " با حداقل هاي مورد انتظار تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
* بیمارستان از ترالیهاي گرم خانه دار مخصوص توزیع غذا یا آسانسورهاي مخصوص حمل مستقیم غذا از آشپزخانه به داخل بخشها، برخوردار است و غذاها با دماي مناسب بین بیماران و همراهان آنها توزیع میشود، کنترل تصادفی و دقیق درجه حرارت غذا به روشی بهداشتی توسط مسئول واحد بهداشت محیط انجام می گیرد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود ترالی هاي گرم خانه دار یا آسانسورهاي مخصوص حمل غذا و مخصوص توزیع غذا براي تامین زنجیره گرم
2- وجود دماسنج مناسب جهت کنترل تصادفی و دقیق درجه حرارت غذا
3- انجام کنترل تصادفی و دقیق درجه حرارت غذا به روشی بهداشتی توسط مسئول واحد بهداشت محیط
4- توزیع غذاها با دماي مناسب بین بیماران و همراهان

## Slide 27
الف-6-2-6 صلاحیت بهداشتی کارکنان در واحدهای مرتبط با مواد غذایی ارزیابی و احراز میشود. سطح یک
* تصویر کارت بهداشتی معتبر از نظر زمان و مرجع صادر کننده براي تمامی کارکنانی که در تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در بیمارستان مشارکت دارند، در محل قابل رویت محل خدمت کارکنان مذکور نصب شده است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود تصویر کارت بهداشتی براي تمام کارکنان مرتبط
2- اعتبار کارت بهداشتی از نظر زمان و مرجع صادر کننده
3- نصب کارت بهداشتی در محل قابل رویت در واحدهاي مذکور

## Slide 28
الف-6-2-7 آبدارخانه بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان دارای شرایط بهداشتی و ایمن است. سطح دو
* شرایط آبدارخانه بخشها و واحدهاي مختلف بیمارستان مطابق آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود آبدارخانه در بخشها و واحدهاي مختلف بیمارستان
2- تطابق شرایط آبدارخانه با آیین نامه و دستورالعمل

## Slide 29
الف-6-2-8 سالن های غذا خوری و محل سرو غذا مطابق ضوابط مربوط است. سطح دو
آشپزخانه و فضاهاي پشتیبانی آن و محل ارائه مواد غذایی، داراي معیارها و شرایط بهداشتی هستند.
*واحد بهداشت محیط در فواصل زمانی تعیین شده، بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی را براساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، ارزیابی و گزارش نتایج ارزیابی در کمیته بهداشت محیط بیمارستان مطرح و اقدامات اصلاحی/ برنامه بهبود کیفیت اجرا میشود.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود چک لیست ارزیابی بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی
2- ارزیابی بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی در فواصل زمانی تعیین شده
3- بررسی نتایج ارزیابی درکمیته بهداشت محیط بیمارستان
4- انجام اقدامات اصلاحی/برنامه بهبود کیفیت

## Slide 30
* سالن هاي غذا خوري و محل سرو غذا مطابق آیین نامه مربوط است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود سالن هاي غذا خوري و محل سرو غذا
2- تطبیق شرایط فیزیکی و محیطی سالن هاي غذا خوري و محل سرو غذا با شرایط بهداشتی
چنانچه بیمارستان با اخذ مجوز قانونی، اقدام به تهیه غذا از آشپزخانه خارج از بیمارستان می نماید ضروري است ضمن تامین وسیله نقلیه داراي مجوز از معاونت بهداشتی براي حمل غذا، کارشناسان بهداشت محیط مقیم را براي نظارت بهداشتی مستمر بر آشپزخانه طرف قرارداد در تمامی شیفت هاي کاري و تمامی روزهاي هفته اعم از تعطیل و غیرتعطیل معرفی نماید. کارشناسان موصوف علاوه بر کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستان و کارشناس ناظر قرارداد می باشد.

## Slide 31
الف-6-2-9 محل فروش مواد غذایی یا بوفه بیمارستان مطابق با ضوابط بهداشتی مربوط است. سطح دو
شرایط محل فروش مواد غذایی مانند بوفه در داخل بیمارستان مطابق آیین نامه اجرایی ابلاغی وزارت بهداشت بوده و مواد غذایی مجازعرضه مینمایند.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- تطابق شرایط محل فروش مواد غذایی با شرایط بهداشتی مندرج در دستورالعمل
2- عرضه مواد غذایی مجاز درمحلهاي مذکور

## Slide 32
الف-6-3 مدیریت آب و فاضلاب بیمارستان براساس استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی مربوط صورت میپذیرد.
الف-6-3-1 : کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب مصرفی و ذخیره بیمارستان مطابق استانداردهای ملی و بهداشتی است. سطح یک
*کیفیت آب بیمارستان با استانداردهاي کشوري آب آشامیدنی مطابقت دارد.
الف-کلر سنجی به صورت روزانه و متناوب با استفاده از کیتهاي کلر سنجی مورد تایید وزارت بهداشت انجام میگیرد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود کیت کلرسنج* و معرفهاي مورد تایید وزارت بهداشت
2- انجام کلر سنجی روزانه و متناوب

## Slide 33
ب- آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب مطابق دستورالعمل انجام شده و سوابق آن موجود است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- انجام نمونه برداري براي آزمایشات میکروبی حداقل در هر ماه یک بار
2- وجود سوابق آزمایشات میکروبی در تمامی ماههاي سال
3- انجام نمونه برداري براي آزمایشات شیمیایی حداقل در هر شش ماه یک بار
4- وجود سوابق آزمایشات شیمیایی آب در هر شش ماه

## Slide 34
ج- آب مورد نیاز بیمارستان حداقل براي 24 ساعت در مخزن اختصاصی ذخیره شده و در گردش میباشد و ماهیانه از نظر آلودگی میکروبی و روزانه از نظر کلر باقی مانده بررسی میشود و سوابق آن موجود است.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- وجود مخزن اختصاصی با امکان گردش دائم آب مشاهده
2- سوابق برآورد نیاز آبی بیمارستان و تناسب ظرفیت مخزن با نیاز آبی بیمارستان در 24 ساعت
3- ذخیره آب مورد نیاز بیمارستان حداقل براي 24 ساعت در مخزن مذکور
4- وجود سوابق انجام ماهیانه آزمایشات میکروبی آب مخزن
5- وجود سوابق سنجش روزانه کلر باقی مانده آب مخزن

## Slide 35
الف-6-3-2 مدیریت فاضلاب بیمارستانی بر اساس ضوابط مربوط برنامه ریزی و اجرا میشود. سطح یک
بیمارستان مطابق تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت بهداشت و راهنماي کشوري مدیریت فاضلاب بیمارستانی عمل مینماید.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- تطابق شرایط مدیریت فاضلاب بیمارستان با تفاهم نامه مشترك وزارت نیرو و وزارت بهداشت*
2- آگاهی کارکنان مرتبط**ازمفاد تفاهم نامه مشترك وزارت نیرو و وزارت بهداشت و راهنماي کشوري مدیریت فاضلاب بیمارستانی
* پساب خروجی تصفیه خانه بیمارستان با استانداردهاي اعلام شده از سوي سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت دارد.
گام اجرایی / ملاك ارزیابی روش ارزیابی
1- تطابق نتایج آزمایشات خروجی فاضلاب بیمارستانی با استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست
2- پیگیري و مداخلات اصلاحی در صورت عدم تطابق با استاندارد

## Slide 36
الف-6-4 مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، برنامه ریزی و اجرا میشود.
الف6-4-1- ممنوعیت بازیافت پسماند پزشکی مطابق قانون مدیریت پسماند در بیمارستان رعایت میشود. سطح یک
گام اجرایی:
*عدم بازیافت پسماند پزشکی مطابق ماده 13 قانون مدیریت پسماند در بیمارستان در محل اتاقك موقت پسماند و سایر محل های احتمالی بررسی شود .
*ممنوعیت بازیافت در 100 % پسماندهای عادی تولید شده در بخشهای درمانی بیمارستان و پسماندهای ویژه رعایت می گردد.

## Slide 37
الف6-4-2- تفکیک در مبدا و دفع صحیح پسماندهای عفونی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. سطح یک
الف6-4-3- تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای عادی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. سطح یک
الف6-4-4- تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای تیز و برنده، بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. سطح یک
الف6-4-5- تفکیک در مبدا و دفع پسماندهای شیمیایی و دارویی بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. سطح یک
الف6-4-6- تفکیک، نگهداری و پسماندهای رادیواکتیو/ پرتوزا بر اساس ضوابط مربوط و کدبندی رنگی و برچسب گذاری اجرا میشود. سطح یک

## Slide 38
گام اجرایی:
گام 1 - تدوین دستورالعمل تفکیك در مبدا پسماندهای عفونی ، عادی ، تیز و برنده ، شیمیایی و دارویی*
وجود فایل الکترونیك و یا مستند دستورالعمل "تفکیك در مبدا پسماندهای عفونی در کلیه بخشها و واحدها، در واحد بهداشت محیط و ده درصد بخشها /واحدها بررسی نمایید.
توجه . دستورالعمل فوق با توجه به نوع فعالیت بیمارستان و با رعایت اصول و الزامات ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی وپسماندهای وابسته و براساس دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای"ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" به شماره 16384/306 د مورخ 7/10/94 تدوین شده است.
گام 2 -شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط
منابع، امکانات و کارکنان مرتبط برای تفکیكدر دستور العمل درج شده است)وسایل و تجهیزات و..
بیمارستان منابع، امکانات و کارکنان مرتبط) کلیه کارکنانی که در تولید پسماند عفونی نقش دارند( را شناسایی نموده است

## Slide 39
گام 3 -تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط
در ده درصد بخشها تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط جهت اجرای دستورالعمل بررسی گردد.
در بخشهای بررسی شده منابع، امکانات و کارکنان مرتبط تامین شده است.
گام 4 -اطلاع رسانی دستور العمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی
دسترسی دو در صد کارکنان کادر درمانی به فایل الکترونیكدستور العمل مورد بررسی قرار گیرد
کارکنان بررسی شده به فایل الکترونیكدستور العمل دسترسی دارند
گام 5 - آگاهی کارکنان مرتبط از دستور العمل
مصاحبه با دو درصد کارکنان کادر درمانی در بخشها/واحدها در خصوص دستورالعمل
مطلع بودن تمامی کارکنان مصاحبه شده از دستورالعمل
گام 6 - انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابلاغ
در 10 درصد بخش ها و واحدها اجرای دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار گیرد
تطبیق فعالیتهای مرتبط انجام شده کادر درمانی ومسئول بهداشت محیط با دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار گیرد
با دو درصد کادر درمانی ومسئول بهداشت محیط درخصوص اجرای دستورالعمل مذکور مصاحبه گردد
فعالیتها ی مرتبط تمامی افراد مصاحبه شده مطابق با دستور کار مذکور انجام می شود

## Slide 40
*اجرای کامل ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
*اجرای کامل دستورالعمل یکسان سازی ضوابط اجرایی پسماند
کد بندی رنگی:
1 - لازم است كيسه هاي پسماند عفونی در سطل هاي پلاستيكي زرد رنگ نگهداري شوند.
2 - مؤسسه استاندارد، استاندارد اين ظروف را تدوين نموده است.
3 - لازم است كيسه هاي پسماند شيميايی و دارويی در سطل هاي پلاستيكي سفيد يا قهوه اي رنگ نگهداري شوند.
4 - لازم است كيسه هاي پسماند عادی در سطل هاي پلاستيكي آبي رنگ نگهداري شوند.
گام 1
- وجودامکانات و تسهیلات لازم از قبیل سطل و کیسه با رنگ بندی زرد ،مشکی،سفید/قهوه ای،ظروف مستحکم و مقاوم جهت جمع آوری
- پسماندهای تیز و برنده ، برچسب با مشخصات مندرج در ضوابط جهت اجرای کدبندی رنگی و برچسب گذاری پسماندها در 10 درصد بخش ها بررسی گردد.
- امکانات و تسهیلات فوق در تمامی بخش ها/واحدها وجود دارد.

## Slide 41
گام 2
- در 10 درصد بخش ها رعایت کدبندی رنگی پسماندهای تفکیك شده بررسی شود.
- کدبندی رنگی پسماندهای تفکیك شده در تمامی بخش ها/واحدهای بررسی شده رعایت می گردد.
گام 3
- در 10 درصد بخش ها برچسب گذاری پسماندهای تفکیك شده بررسی شود.
-کدبندی رنگی پسماندهای تفکیك شده در تمامی بخش ها/واحدهای بررسی شده رعایت میگردد.
ویژگی های برچسب گذاری:
الف- هيچ كيسة محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه از محل توليد خارج شود.
ب -كيسه ها يا ظروف حاوي پسماند بايد بر چسب گذاري شوند.
پ- برچسبها با اندازه قابل خواندن بايد بر روي ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صورت چاپي درج شوند.
ت- برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آساني جدا يا پاك شود.
ث- برچسب بايد ازهر طرف قابل مشاهد باشد.

## Slide 42: کد بندی رنگی پسماند های تفکیک شده مشخص شده است و تمامي پسماندها برچسب گذاری می شوند.
رنگ ظرف | رنگ پلاستیک | برچسب | نوع پسماند | رديف
زرد | زرد | عفوني | عفوني | 1
زرد – درب قرمز | زرد با درب قرمز | تيز و برنده _ داراي خطر زيستي | تيز و برنده | 2
سفيد يا قهوه اي | سفيد يا قهوه اي | شيميايي و داروئي | شيميايي و داروئي | 3
آبی | سياه | عادي | پسماند عادي | 4

## Slide 43
بر روی برچسب باید مشخصات زیر ذکر گردد:
1 - نام، نشانی و شماره تماس تولیدکننده
2 - نوع پسماند
3 - تاریخ تولید و جمع آوری
4 - تاریخ تحویل
5 - نوع ماده شیمیایی
6 - تاریخ بیخطرسازی

## Slide 44
الف6-4-7- جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل انواع پسماندها از بخش ها /واحدها تا جایگاه موقت نگهداری طبق ضوابط مربوط اجرا میشود. سطح یک
گام 1
- درده درصد بخش ها / واحدها مجهز بودن ترولی ها به ظروف نگهداری پسماندهای تیز وبرنده و ظروف جمع آوری پسماندهای عفونی(کیسه و سطل زرد) بررسی گردد.
- تمامی ترولی های بخشها / واحدها ی بررسی شده به ظروف مذکور مجهز می باشند.

## Slide 45
گام 2
در 10 درصد بخش ها / واحدها عدم قرار گرفتن ظروف نگهداری پسماندهای تیز وبرنده و ظروف جمع آوری پسماندهای عفونی)کیسه و سطل زرد( در اتاق بیماران، راهروها وسالن های عمومی بررسی گردد.
درتمامی بخش ها / واحدها ی بررسی شده ظروف نگهداری پسماندهای تیز وبرنده و ظروف جمع آوری پسماندهای عفونی)کیسه و سطل زرد( در اتاق بیماران، راهروها وسالن های عمومی وجود ندارد.
توجه 1 . قراردادن کيسه وسطل زرد در اتاق های بستری عادی و تحت نظر ممنوع است. پسماند های عفونی اين مکانها درداخل سطل زرد دارای کيسه زرد که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده می شود ،قرار داده می شوند
توجه 2 . نصب safetybox در اتاق های بستری و تحت نظر )مانند اورژانس( ممنوع است. پسماند های تيز و برنده اين مکانها درداخل سيفتی باکس که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده می شود ،قرار داده می شوند.
توجه 3 . استثنائا در بخش های ICU ، ICU-OH ، ، اتاق ايزوله ،در يونيت هر بيمار ودر اتاق خون گيری آزمايشگاه و اتاق عمل ميتواند بصورت ثابت و فيکس شده مورد استفاده قرار گيرد.

## Slide 46
گام 3
وجودامکانات و تسهیلات لازم وبه تعداد کافی از قبیل کانتینر چرخ دار و یا چرخ دستی جهت جمع آوری و حمل و نقل بهداشتی و مناسب پسمانددر 10درصد بخشها/ واحدها بررسی گردد.
تمامی بخشها/ واحدها ی بررسی شده به امکانات و تسهیلات مذکور مجهز می باشند.
گام 4
در 10 درصد بخش/واحدها جمع آوری پسماندها از بخشها بررسی گردد.
در تمامی بخش ها / واحدهای بررسی شده جمع آوری پسماندها در بخش ها طبق ضوابط صورت می گیرد استفاده از ترالی چرخ دار اختصاصی در داخل بخش، رعایت سه چهارم پر شدن حجم ترالی و گره زدن مناسب کیسه ها

## Slide 47
گام 5
در 10 درصد بخش/واحدها حمل ونقل بهداشتی ازبخش تا جایگاه موقت نگهداری پسماند بررسی گردد.
در تمامی بخش ها / واحدهای بررسی شده حمل ونقل بهداشتی ازبخش تا جایگاه موقت نگهداری پسماند طبق ضوابط صورت می گیرد (تعویض ترالی در انتهای بخش)

## Slide 48
الف6-4-8- شرایط جایگاه موقت نگهداری انواع پسماندها بر اساس ضوابط مربوط است. سطح یک
گام 1
- وجود اتاق نگهداری موقت پسماندها در محل بیمارستان بررسی گردد.
- شرایط بهداشتی اتاق نگهداری موقت پسماندها بررسی گردد( مطابق ضوابط ).
- بیشتر از 70 % شرایط اصلی بهداشتی اتاقك با ضوابط مطابقت دارد.

## Slide 49
گام 2
- تناسب مساحت اتاقك از لحاظ ذخیره مجزای انواع پسماندها بررسی گردد.
- تمام پسماندها به صورت تفکیك شده در اتاقك نگهداری می شوند.

## Slide 50
گام 3
- وجودسرویس دستشویی، توالت و حمام مجزا و محل استراحت برای کاربر دستگاه بی خطر ساز در مجاورت اتاقك نگهداری موقت پسماند بررسی گردد.
- شرایط بهداشتی سرویس دستشویی، توالت و حمام مجزا و محل استراحت کاربر دستگاه بی خطر ساز بررسی گردد.
- بیشتر از 70 % شرایط بهداشتی سرویسدستشویی، توالت و حمام مجزا و محل استراحت کاربر دستگاه بی خطر ساز با ضوابط بهداشتی مطابقت دارد.
توجه . ضوابط بهداشتی بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی بررسی شود.

## Slide 51
گام 4
- در خصوص استفاده ی اختصاصی کاربر از امکانات مذکور با کاربر مصاحبه گردد.
- کاربر از امکانات مذکور استفاده می نماید.
گام 5
زمان نگهداری پسماندها در اتاقك از طریق مشاهده اتاقك نگهداری پسماند و مصاحبه با کاربر بررسی گردد.
توجه. مطابق ماده 45 " ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته"، زمان نگهداری پسماندها در اتاقك در شرایط آب و هوایی معتدل: 72 ساعت در فصل سرد و 48 ساعت در فصل گرم و در شرایط آب و هوایی گرم: 48 ساعت در فصل سرد و24 ساعت در فصل گرم می باشد.

## Slide 52
گام 6
- در صورت عدم رعایت زمان نگهداری پسماندها در اتاقك ، اتاقك نگهداری از لحاظ وجود سیستم مبرد بررسی گردد.
- اتاقك نگهداری به سیستم مبرد مجهز می باشد.
- در صورت وجود سیستم مبرد دمای اتاق نباید بیش از 4 درجه سانتی گراد باشد.

## Slide 53
الف6-4-9- اظهارنامه بی خطر سازی انواع پسماندهای عفونی و تیز و برنده بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و ثبت میشوند. سطح یک
گام 1: وجود دستگاه فعال بی خطر ساز پسماند در بیمارستان و بی خطر نمودن پسماندهای عفونی وتیز وبرنده
- وجود دستگاه بی خطر ساز پسماند در محل بیمارستان بررسی گردد.
- مجوز معتبر دستگاه بی خطر ساز پسماند، اخذ شده ازسازمان غذا ودارو بررسی گردد.
-فعال بودن دستگاه بی خطر ساز پسماند بررسی گردد(مشاهده یك سیکل کامل فعالیت دستگاه )
- استفاده از دستگاه برای بی خطر نمودن پسماندهای عفونی وتیز وبرنده بررسی گردد.

## Slide 54
الف6-4-10- تفکیک، جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع اعضا و اندام قطع شده بدن، جفت و جنین مرده بر اساس ضوابط مربوط انجام میشود. سطح یک
گام 1
- مستندات در واحد مربوط بررسی گردد.
- تمامی موارد مطابق با ضوابط انجام می شود.
توجه. اعضا و اندامهای قطع شده بدن و جنین مرده بایستی مطابق با "ضوابط و روشهای اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" مجزا جمع آوری، بسته بندی و برای دفع به آرامستان محل حمل شده و به روش خاص خود ( و با رعایت احکام شرعی) دفع می گردد.

## Slide 55
توجه: درخصوص نحوه ي امحاء جفت در بیمارستانها چند روش به شرح زیر براي این امر وجود دارد که بیمارستانها با توجه به امکانات موجود و شرایط محلی و منطقه اي یکی از روشهاي زیر را می توانند در امحاي جفت بکار گیرند:
- استفاده از زباله سوز هاي استاندارد با شرایط خاصکه با توجه به قوانین موجود در مورد زباله سوز ها در ایران این امر بایستی در زباله سوز هاي مستقر در خارج از شهرها انجام گیرد.
- ذخیره در اتاق هاي داراي سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به مرکز دفن پسماند و دفن بهداشتی آنها در سلولهاي جداگانه در محل دفن پسماند
- ذخیره در اتاق هاي داراي سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به آرامستان و دفن بهداشتی در آرامستان
- حفر چاهک هایی با شرایط بهداشتی در محل بیمارستان به طوري که از آلودگی آبهاي زیرزمینی و خاک جلوگیري نماید و انتقال جفت به داخل چاهک و پوشاندن با آهک

## Slide 56
گام 2 : دردسترس بودن دستورالعمل برای مسئول واحد بهداشت محیط
وجود "دستورالعمل نحوه تکمیل وارائه اظهارنامه بی خطر سازی پسماند عفونی و تیز وبرنده " در واحد بهداشت محیط بررسی گردد.
گام 3 :آگاهی واحد بهداشت محیط از دستورالعمل
- مصاحبه با کارشناس بهداشت محیط در خصوص دستورالعمل تکمیل اظهار نامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز وبرنده
- آگاهی کارشناس بهداشت محیط از دستورالعمل مذکور

## Slide 57
گام 4 : تکمیل و ارسال اظهارنامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده منضم به نتایج میکروبی ماهیانه به مرکز/شبکه بهداشت مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت
- مستندات سه ماه متوالی تکمیل اظهارنامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده مطابق دستورالعمل در واحد بهداشت محیط بررسی گردد
- مستندات سه ماه متوالی ارسال اظهارنامه به انضمام نتایج میکروبی به صورت ماهیانه به مرکز/شبکه بهداشت مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت در واحد بهداشت محیط بررسی گردد
- تمامی اظهارنامه ها مطابق با دستورالعمل تکمیل و ارسال می گردند
توجه. بر اساس دستورالعمل اظهارنامه بی خطرسازی پسماند های عفونی و تیز و برنده، دستورالعمل ارزیابی عملکرد فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دستگاه بی خطر ساز

## Slide 58
الف6-4-11- جمع آوری و امحاء تجهیزات پزشکی کاشتنی خارج شده از بدن بیماران، براساس ضوابط مربوط و رعایت اصول بهداشتی انجام میشود. سطح یک

## Slide 59
الف6-4-12- عملکرد دستگاههای بی خطر ساز پسماندها از نظر مکانیکی، میکروبی و شیمیایی طبق ضوابط مربوط کنترل و ارزیابی میشود. سطح دو
- دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی
- دستگاه های غیرسوز بی خطرساز پسماند
در این دستورالعمل که توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تهیه شده است انواع پایش دستگاههای بی خطر ساز پسماند به شرح زیر توضیح داده شده است:
- پایش مکانیکی
- پایش شیمیایی
- پایش بیولوژیك

## Slide 61
الف6-4-13- برنامه عملیاتی پسماندها تدوین و اجرا میشود. سطح دو
گام 1
مشاهده فایل الکترونیك برنامه عملیاتی مدیریت پسماند های پزشکی ویژه در واحد مدیریت و واحد بهداشت محیط
گام 2
- مصاحبه با حداقل دو در صد کارکنان مجری شامل کادر درمانی، نیروهای خدماتی و مسئولین بیمارستان در خصوص اطلاع از برنامه عملیاتی
- بیشتر از 70 در صد مصاحبه شونده گان از برنامه عملیاتی آگاهی دارند

## Slide 62
گام 3
مشاهده 10 در صد بخشها /واحدها
تطبیق بیشتر از 70 در صد موارد مشاهده شده مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه با برنامه عملیاتی تدوین شده
توجه 1 : برنامه عملیاتی مدیریت پسماند های پزشکی ویژه با توجه به مشکلات و اولویتهای بیمارستان که شامل تفکیك، جمع آوری، نگهداری، دفع نهایی، برنامه ریزی جهت ارتقای وضعیت تفکیك، بهبود سیستم حمل و نقل و افزایش آگاهی کارکنان می باشد و با توجه به ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و راهنمای مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی در بیمارستان تدوین شده است.
توجه 2 :درصورت اجرای برنامه بدون در نظر گرفتن بودجه بندی و لحاظ آن در برنامه مدون، 50 در صد امتیاز کسر می شود.

## Slide 63
الف-6-5: فرایندهای رختشویخانه با رعایت ضوابط و شرایط استاندارد برنامه ریزی و انجام میشود.
الف-6-5-1 اصول بهداشتی ساختارها و فضاهای فیزیکی رختشویخانه رعایت میشود. سطح یک
*کف – دیوار – سقف- مساحت-محل استراحت کارکنان- رختکن و سرویس بهداشتی و حمام- انبار مواد گندزدا- نور مناسب 100 تا 200 لوکس- صدا حداکثر 85 دسی بل- دما (نباید بیش از 30 درجه باشد) و رطوبت(50 تا 55 درصد)- تهویه

## Slide 64
گام 1
- تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل اماکن سالم، تازه، کافی و عاری از بو باشد.
- در صورت استفاده از شوتینگ برای جمع آوری لباس ها، باید در شرایط فشار منفی نگهداری شود تا مانع از انتشار آئروسل ها در سایر بخش ها گردد.
- فضای رختشویخانه باید از نظر طراحی، تجهیزات و سیستم تهویه به گونه ای باشد تا از مخلوط شدن هوای تمیز با آلوده جلوگیری شود.
- محل پذیرش لباس ها و ملحفه های آلوده نسبت به منطقه تمیز رختشویخانه و محیط اطراف فشار منفی داشته باشد.
- برای اینکه مناطق تمیز و کثیف عملا از یکدیگر مجزا شوند باید از سیستم فشار منفی در ناحیه آلوده و انتقال جریان هوای مثبت از ناحیه تمیز به سمت منطقه آلوده استفاده نمود.

## Slide 65
چک لیست نظارتی مطابق راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان ها برای رختشویخانه تکمیل شده و تا رفع نواقص آن مورد پیگیری قرار می گیرد.
تطبیق کلیه موارد مندرج در چک لیست نظارتی
محاسبه تهویه: (حجم محل به متر مکعب ضربدر تعداد گردش مورد نیاز 10 بار – راهنمای تهویه در بیمارستان )( تقسیم بر 1.7 = cfm )مورد نیاز
عدد محاسبه شده تقسیم بر ظرفیت هوادهی به cfm باید بزرگتر از یک باشد.

## Slide 66
الف-6-5-2: تفکیک، جمع آوری و حمل البسه و ملحفه های تمیز، کثیف و آلوده به رخشویخانه، جداگانه و با رعایت اصول بهداشتی انجام میشود. سطح یک
الف-6-5-3: انتقال البسه و ملحفه تمیز از رختشویخانه به بخش ها با رعایت اصول ممانعت از انتقال آلودگی انجام میشوند. سطح یک
الف-6-5-4: البسه و ملحفه عفونی و غیرعفونی با ماشین لباسشویی جداگانه و محلولهای مناسب و متناسب با ظرفیت مورد نیاز شستشو میشوند. سطح یک
الف-6-5-5: محل ذخیره البسه و ملحفه تمیز هیچ گونه تداخلی با البسه کثیف ندارد. سطح یک
الف-6-5-6: رختشویخانه دارای تجهیزات خشک کن و اتوی غلطکی یا پرس برقی بوده و دستگاه ها سالم است. سطح دو
الف-6-5-7: البسه و ملحفه های مورد نیاز بیماران در همه ساعات اعم از ایام تعطیل و غیر تعطیل با شرایط بهداشتی تامین میشود. سطح دو

## Slide 68
الف-6-6 اصول بهداشت حفاظت در برابر پرتوها رعایت میشود. سطح
الف-6-6-1 تجهیزات و منابع مولد پرتو در بیمارستان دارای مجوز کار با اشعه از سازمان انرژی اتمی و کنترل کیفی معتبر است. سطح یک
الف-6-6-2 حدود مجاز پرتو، ساختار فیزیکی و تجهیزات حفاظت در برابر اشعه مطابق ضوابط مربوط برنامه ریزی و رعایت میشود. سطح یک

## Slide 69
خ ـ از نظر بهداشتی و ایمنی برای کارکنان و کاربران و ... بی‌خطر باشد و یا حداقل خطر را ایجاد کند. د ـ در راستای عمل به تعهدات بین‌المللی کشور باشد. ذ ـ کلیه روش‌های مورد استفاده باید در قالب مدیریت پسماند به تأیید مراجع صالح برسد. ر ـ در زمان‌های اپیدمی و خاص وزارت معیار جدید و موقت متناسب با شرایط و حداقل تا (6) کاهش لگاریتمی در پایه (10) باکتری‌های شاخص را اعلام می‌کند. ز ـ اعضا و اندام‌های قطع شده باید مجزا جمع‌آوری و برای دفع به گورستان محل حمل شده و به روش خاص خود دفن شود.
ماده 70 ـ نصب هرگونه زباله‌سوز اعم از متمرکز و غیر متمرکز در شهرها ممنوع است.

## Slide 70
با تشکر از توجه شما عزیزان
خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم. و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم
از حضور شما متشکرم